## Slide 1: SIMULADOR DE DIAGRAMAS FASORIALES PARA MÁQUINAS SÍNCRONAS

## Slide 3: DESCRIPCIÓN

## Slide 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## Slide 5: Explicación partes del simulador
Parámetros del generador. Deben ser ingresados por el usuario manualmente
Botón para cargar y graficar curva de magnetización. Este botón debe estar programado para que lea un archivo en Excel con dos columnas, la primera con datos de la abscisa (x) y la segunda con datos de la ordenada (y).
Gráfica de la curva de magnetización. Los datos leídos con el botón (2) se graficarán en este espacio
Slider selector. Este slider debe estar programado para seleccionar un valor de la abscisa que se desee. Por ejemplo el punto rojo que se muestra en la imagen. Se debe mostrar el valor seleccionado tal como se muestra en la “IF (A)”

## Slide 6: Explicación partes del simulador
Operación del generador. Se coloca un chulo en la forma como se quiere analizar el generador. En programación, esta variable sería un condicional. Si es escoge “Con bus inf.” se realizan unas operaciones y si se selecciona “solo” se realizan otras. Más adelante se detallan las operaciones con uno u otro caso
Información motor primario. Se deben ingresar manualmente
Voltaje y frecuencia de la carga. Se deben ingresar manualmente
PMAX (W) se ingresa manualmente. Representa el límite del slider selector que se encuentra debajo de éste. Con el slider se debe poder seleccionar un valor entre cero y PMAX, el cual aparecerá en la casilla Pcarga (W).
QMAX (W) se ingresa manualmente. Representa el límite del slider selector que se encuentra debajo de éste. Con el slider se debe poder seleccionar un valor entre cero y PMAX, el cual aparecerá en la casilla Qcarga (W).

## Slide 7: Explicación partes del simulador
Los datos de “I (A)” y “fp” son calculados. Más adelante se detallan los cálculos que hay que efectuar
Cálculos de salida generador. Más adelante se detallan los cálculos que hay que efectuar para determinar cada variable
Cálculos de salida red. Más adelante se detallan los cálculos que hay que efectuar para determinar cada variable
Botón EJECUTAR CÁLCULOS. Este botón debe tener programado las operaciones necesarias para determinar todas las variables de salida
Diagrama fasorial. Es un plano polar en donde se dibujarán 4 vectores. Más adelante se detalla como se calcula la magnitud y ángulo de éstos vectores

## Slide 8: CÁLCULOS
Cálculos – SI Operación generador = con bus inf.

## Slide 9
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 10: Cálculos – SI Operación generador = con bus inf.
Cálculos previos
  Se calcula interpolando en la curva de magnetización. Con el slider se selecciona un valor de “x” por medio de la interpolación se halla su correspondiente “y”. Este valor es EAL-L
  Si Conexión = Delta
    y
    Sino si Conexión = Estrella
      y
    Sino
      “Revisar valor de variable conexión”
  fin

## Slide 11: Cálculos – SI Operación generador = con bus inf.
Cálculos para determinar salidas 1 y 2
  Paso 1.
  Paso 2.  Salida 1
  Paso 3.  Salida 2

## Slide 12: Cálculos – SI Operación generador = con bus inf.
Cálculos para determinar salidas 3 y 7
  Paso 1.  Salida 3
  Paso 2.  Salida 7
Cambio !
este signo NO estaba

## Slide 13: Cálculos – SI Operación generador = con bus inf.
Cálculo para determinar salida 4, 5, 6 y 8
  Paso 1.  Salida 4
  Paso 2.  Salida 5
  Paso 3.  Salida 6
  Paso 4.  Salida 8

## Slide 14: Cálculos – SI Operación generador = con bus inf.
Cálculo para determinar salida 9, 10, 11 y 12
  Paso 1.  Salida 9
  Paso 2.  Salida 10
  Paso 3.  Salida 11
  Paso 3.  Salida 12

## Slide 15: Cálculos – SI Operación generador = con bus inf.
Cálculo del vector 13
  Componente en x:
  Componente en y:
Cálculo del vector 14
  Componente en x:
  Componente en y:
Cálculo del vector 15
  Componente en x:
  Componente en y:
Cálculo del vector 16
  Componente en x:
  Componente en y:

## Slide 16: CÁLCULOS
Cálculos – SI Operación generador = Solo

## Slide 17: Cálculos – SI Operación generador = Solo
Cálculos previos
  Se calcula interpolando en la curva de magnetización. Con el slider se selecciona un valor de “x” por medio de la interpolación se halla su correspondiente “y”. Este valor es EAL-L
    Si Conexión = Delta
      Sino si Conexión = Estrella
      Sino
        “Revisar valor de variable conexión”
    fin

## Slide 18: Cálculos – SI Operación generador = Solo
Cálculos previos
Cambio !
En las ecuaciones

## Slide 19: Cálculos – SI Operación generador = Solo
Cálculos previos
  Si Conexión = Delta
    Sino si Conexión = Estrella
    Sino
      “Revisar valor de variable conexión”
  fin

## Slide 20: Cálculos – SI Operación generador = Solo
Cálculos para determinar salidas 1 y 2
  Paso 1.
  Paso 2.  Salida 1
  Paso 3.  Salida 2

## Slide 21: Cálculos – SI Operación generador = Solo
Cálculos para determinar salidas 3 y 7
  Paso 1.  Salida 3
  Paso 2.  Salida 7
Cambio !
este signo NO estaba

## Slide 22: Cálculos – SI Operación generador = Solo
Cálculo para determinar salida 4, 5, 6 y 8
  Paso 1.  Salida 4
  Paso 2.  Salida 5
  Paso 3.  Salida 6
  Paso 4.  Salida 8

## Slide 23: Cálculos – SI Operación generador = Solo
Cálculo para determinar salida 9, 10, 11 y 12
  Paso 1.  Salida 9
  Paso 2.  Salida 10
  Paso 3.  Salida 11
  Paso 3.  Salida 12

## Slide 24: Cálculos – SI Operación generador = Solo
Cálculo del vector 13
  Componente en x:
  Componente en y:
Cálculo del vector 14
  Componente en x:
  Componente en y:
Cálculo del vector 15
  Componente en x:
  Componente en y:
Cálculo del vector 16
  Componente en x:
  Componente en y: